ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН СХЗХ-ИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИД

БАТАЛГААЖУУЛАГДАЖ БАЙГАА ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ОДОО

 МӨРДӨГДӨЖ БУЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

 Монгол улсын Шадар сайдын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 117 дугаар тушаалаар хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн баталсан.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр | Хэмжлийн төрөл, хэмжих хэрэгслийн нэр, хэмжил зүйн үзүүлэлт | Баталгаажуулалт хоорондын хугацаа/жилээр/ | Төлбөрийн хэмжээ/төгрөгөөр/ |
| 1. **Хүндийн хэмжил**
 |
| 1 | 02.001 | Худалдааны жин: |  |  |
|  | 02.001.01 | - | Тэгш бус мөртэй жин: |  |  |
|  |  |  | /0-150/ кг | 1.0 | 12000 |
|  |  |  | /151-500/ кг | 1.0 | 14000 |
|  |  |  | /501-1000/ кг | 1-0 | 17000 |
|  |  |  | /1001-3000/ кг | 1.0 | 19000 |
| 2 | 02.001.02 |  | Ширээний ердийн жин | 1.0 | 6000 |
| 3 | 02.001.03 |  | Ширээний циферблат жин: |
|  |  |  | /0-60/ кг | 0.5 | 5000 |
|  |  |  | 60 кг-аас дээш | 0.5 | 10000 |
| 4 | 02.001.04 |  | Электрон жин: |
|  |  |  | /0-30/ кг | 0.5 | 7000 |
|  |  |  | /31-600/ кг | 0.5 | 10000 |
|  |  |  | /601-5000/ кг | 1.0 | 19000 |
| 5 | 02.002 | Их даацын жин: |
|  | 02.002.02 |  | Автомашины жин: |
|  |  |  | Механик жин | 1.0 | 270000 |
|  |  |  | Электрон жин: |
|  |  |  | 60 тонн хүртэл | 1.0 | 340000 |
|  |  |  | 60 тонноос дээш | 0.5 | 410000 |
| 6 | 02.003 | Эмнэлэг, эмийн сангийн жин: |
|  |  |  | Механик | 1.0 | 5000 |
|  |  |  | Электрон | 1.0 | 6000 |
| 7 | 02.004 | Үнэт металл, үнэт эдлэлийн жин: |
|  |  |  | Механик | 1.0 | 5800 |
|  |  |  | Электрон | 1.0 | 8000 |
| 8 | 02.005 | Шуудан илгээмж, банк, татвар, гаалийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа жин: | 1.0 | 14000 |
| 9 | 02.006 | Туухай: |
|  | 02.006.01 |  | М2 ба М3 ангийн туухай /ширхэг/ |
|  |  |  | 10 мг-10 кг | 1.0 | 1000 |
|  |  |  | /20-50/ кг | 1.0 | 5000 |
| 10 | 02.006.02 |  | М2, М2-3, ба М3 ангийн туухай /ширхэг/ |
|  |  |  | /50-1000/ кг | 1.0 | 16000 |
|  |  |  | 1000 кг-аас дээш | 1.0 | 28000 |
| 1. **Цахилгаан соронзон хэмжил**
 |
| 11 | 04.001 | Цахилгаан тоолуур: |
|  |  |  | Механик: |
|  | 04.001.01 |  | 1 фаз | 3.0 | 5000 |
|  | 04.001.02 |  | 3 фаз | 3.0 | 12000 |
|  | 04.001.03 |  | 3 фазын 100 В | 3.0 | 14000 |
| 12 |  |  | Цахилгаан механик: |
|  | 04.001.04 |  | 1 фаз | 4.0 | 5900 |
|  | 04.001.05 |  | 3 фаз | 4.0 | 12000 |
|  | 04.001.06 |  | 3 фазын 100 В | 4.0 | 14000 |
| 13 |  |  | Электрон: |  |  |
|  | 04.001.07 |  | 1 фаз | 8.0 | 6700 |
|  | 04.001.08 |  | 3 фаз | 8.0 | 27100 |
|  | 04.001.09 |  | 3 фазын 100 В | 4.0 | 27100 |
| 1. **Хий, шингэний тоон хэмжээ, зарцуулалтын хэмжил**
 |
| 14 | 05.001 | Усны тоолуур: |
|  | 05.001.01 |  | /1-1.6/ м3/ц /ахуйн хэрэглээний/ | 6.0 | 6000 |
|  | 05.001.02 |  | /1.0-1.6/ м3/ц хүртэл | 2.0 | 6000 |
|  | 05.001.03 |  | /1.6-3.5/ м3/ц хүртэл | 2.0 | 9000 |
|  | 05.001.04 |  | /3.5-10/ м3/ц хүртэл | 2.0 | 16000 |
|  | 05.001.05 |  | /10-40/ м3/ц хүртэл | 2.0 | 28000 |
|  | 05.001.06 |  | /40-100/ м3/ц хүртэл | 2.0 | 54000 |
|  | 05.001.07 |  | 100 м3/ц-аас дээш | 2.0 | 84000 |
| 15 | 05.002 | Автоцистерн: |
|  | 05.002.01 |  | /0-4500/ л | 2.0 | 24000 |
|  |  |  | /4500-15000/ л | 2.0 | 35000 |
| 16 | 05.003 | Худалдаа үйлчилгээнд ашиглаж байгаа хэмжээст сав: |
|  | 05.003.01 |  | 1 л хүртэл | 2.0 | 5000 |
|  |  |  | /1-10/ л хүртэл | 2.0 | 10000 |
|  |  |  | 10 л-ээс дээш | 2.0 | 30000 |
| 17 | 05.006 | Түгээгүүр: |
|  | 05.006.01 |  | Шатахуун түгээгүүр. /нэг шингэн хэмжигч/ |
|  |  |  | 55 л/мин хүртэл | 0.5 | 15000 |
|  |  |  | /55-100/ л/мин хүртэл | 0.5 | 20000 |
|  | 05.006.02 |  | Хийн түгээгүүр: /нэг хий хэмжигч |
|  |  |  | 55 л/мин хүртэл | 0.5 | 15000 |
| 1. **Даралтын хэмжил**
 |
| 18 | 07.001 | Цусны даралтын аппарат: |
|  | 07.001.01 |  | Механик | 1.0 | 3600 |
|  | 07.001.02 |  | Автомат | 2.0 | 7000 |
| 19 | 07.002 | Хөдөлгөөний | болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд ашиглаж буй манометр: |
|  | 07.002.01 |  | Моторт тээврийн хэрэгслийн дугуйн даралт хэмжих манометр | 1.0 | 5200 |
|  | 07.002.02 |  | Уурын зуух, даралтат савны даралт хэмжих техникийн манометр | 1.0 | 5200 |
| 20 | 07.002.03 |  | Вакуумметр | 1.0 | 7300 |
| 21 | 07.003 | Эмнэлгийн оношлогоо, эмчилгээнд ашиглаж буй манометр: |
|  | 07.003.01 |  | Автоклавын манометр | 1.0 | 5200 |
|  |  |  | Цахилгаан контакттай манометр | 1.0 | 8100 |
|  |  |  | Хүчилтөрөгчийн манометр | 1.0 | 9800 |

СХЗХ-ийн Хэмжил зүйн лаборатори