**ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН , ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 6-Р САРЫН ЦАХИЛГААН,**

**ЦУЛ-МАСС, ДАРАЛТ, ЭЗЭЛХҮҮНИЙ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН /2019.07.02/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэмжлийн төрөл | Хэмжих хэрэгслийн нэр | Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэрлэгч,хэмжих хэрэгслийн загвар | Хэмжих хязгаар, анги нарийвч лал  | Сери, дугаар | Тоо, шир хэг | Нэг бүрийн үнэ/төг/ | Бүгд үнэ/төг/ | Улсын баталгаажуулалт, шалгалт тохируулгын гэрчилгээний дугаар |
| 1. **Улсын баталгаажуулалтад хамруулсан хэмжих хэрэгсэл**
 |
| 1 | Механик хэмжлийн төрлөөр | Электрон жин | ACS-40 | 40kg | 0323 | 1 | 10000 | 10000 | 051844 |
| Механик жин | KINLEE | 20кг | 01115 | 1 | 7000 | 7000 | 051845 |
| Электрон жин | ACS-40 | 40кг | 15035 | 1 | 10000 | 10000 | 051846 |
| Тугнагч жин | XK3190-A12E | 1000кг | 00242-00243-00244 | 3 | 59000 | 177000 | 051847-051848-051849 |
| Электрон жин | MCS-300 | 300кг | 18449 | 1 | 10000 | 10000 | 051850 |
| -:- | ACS-40 | 40кг | 195 | 1 | 10000 | 10000 | 051851 |
| -:- | TCS-150 | 150кг | 278562 | 1 | 10000 | 10000 | 051852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДҮН |  |  |  | 9 |  | 234.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Даралтын хэмжлийн төрлөөрЭзэлхүүний хэмжлийн төрлөөр | Ажлын манометр | ОБМ1-100 | 2.5 МРа | 94830 | 1 | 5200 | 5200 | 050014 |
| -:- | SANSUNG | 2МРа | 1817274-1817264 | 2 | 5200 | 10400 | 050015-050016 |
| -:- | KINS | 1.5МРа | 6043956 | 1 | 5200 | 5200 | 050017 |
|  -:- Ажлын манометр | МСМС | 1.6МРа1.6МРа | 176162431-22466-2131163131161В1310-11311641317-11708013031 | 10 | 5200 | 52000 | 050018050019050020050021050022050023056324056325056326056327 |
| -:- | HUAIHAI | - | 17076 | 1 | 5200 | 5200 | 056328 |
| -:- | HONGQI | 2.5МРа | 07153160446022044408504444700716942 | 5 | 5200 | 26000 | 056329056330056331056332056333 |
| -:- | -:- | 1.6МРа | 1412017111216209490990950046 | 4 | 5200 | 20800 | 056334056335056336056337 |
| -:- | -:- | 1МРа | 178286299527299962299482299934 | 5 | 5200 | 26000 | 056338056339056340056341056342 |
| -:- | -:- | 1.6МРа | 1702615308161130816122722822 | 4 | 5200 | 20800 | 056343056344056345056346 |
| -:- | -:- | 1МРа | 299483 | 1 | 5200 | 5200 | 056347 |
| -:- | -:- | 2.5МРа | 2590924 | 1 | 5200 | 5200 | 056348 |
| -:- | -:- | 1.6МРа | 17026041702696170259927226632722703160106227226723081854272274227226312722617 | 11 | 5200 | 57200 | 056349056350056351056352056353056354056355056356056357056358056359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДҮН |  |  |  | 46 |  | 707.200 |  |
| НИЙТ ДҮН |  |  |  | 55 |  | 941.200 |  |
| Түгээгүүр | SK30i222G | 50л/мин | 01019805080019 | 2 | 15000 | 30000 | 053837053838 |
| -:- | SK46i2112G | -:- | 508001760400045080017 | 3 | 15000 | 45000 | 053839053840053841 |
| -:- | JDK502221 | -:- | 20603242060925206032720603772060324 | 5 | 15000 | 75000 | 053842053843053844053845053846 |
| -:- | SK65QF422B | -:- | 2F810012F810012F810022F810022F810022F81001=2F81001 | 8 | 15000 | 120000 | 053847053878053849053850053851053852053853053853 |
| -:- | SK523F111B | 100l/min | 2181001 | 1 | 20000 | 20000 | 053854 |
| -:- | -:- | 50l/min | 2181001 | 1 | 15000 | 15000 | 053855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДҮН |  |  |  | 20 |  | 305.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цахилгааны төрлөөр | 1 фазын механик тоолуур |  |  |  | 464 | 5000 | 2.320.000 | 277244-277500296401-296600236601-236610 |
| 1 фазын импульсийн тоолуур |  |  |  | 400 | 5900 | 2.360.000 | 236611-2366500351201-0351561 |
| 1 фазын электрон тоолуур |  |  |  | 14 | 6700 | 93.800 | 0351562-0351575 |
| 3 фазын механик тоолуур |  |  |  | 5 | 12000 | 60.000 | 0351576-0351580 |
| 3 фазын импульсийн тоолуур |  |  |  | 7 | 12000 | 84.000 | 0351581-0351587 |
| 3 фазын электрон тоолуур |  |  |  | 1 | 27100 | 27100 | 0351588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДҮН |  |  |  | 901 |  | 4.944.900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НИЙТ ДҮН** |  |  |  | **976** |  | **6.191.100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторийн эрхлэгч, Даралт-массын улсын шалгагч М.Эрдэнэбаатар