**ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН , ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 6-Р САРЫН ЦАХИЛГААН,**

**ЦУЛ-МАСС, ДАРАЛТ, ЭЗЭЛХҮҮНИЙ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН /2019.07.02/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэмжлийн төрөл | Хэмжих хэрэгслийн нэр | | | Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэрлэгч,  хэмжих хэрэгслийн загвар | Хэмжих хязгаар, анги нарийвч лал | | | Сери, дугаар | Тоо, шир хэг | | Нэг бүрийн үнэ  /төг/ | | Бүгд үнэ  /төг/ | | Улсын баталгаажуу  лалт,  шалгалт тохируулгын гэрчилгээний дугаар | |
| 1. **Улсын баталгаажуулалтад хамруулсан хэмжих хэрэгсэл** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Механик хэмжлийн төрлөөр | | Электрон жин | ACS-40 | | | 40kg | 0323 | | | 1 | | 10000 | | 10000 | | 051844 |
| Механик жин | KINLEE | | | 20кг | 01115 | | | 1 | | 7000 | | 7000 | | 051845 |
| Электрон жин | ACS-40 | | | 40кг | 15035 | | | 1 | | 10000 | | 10000 | | 051846 |
| Тугнагч жин | XK3190-A12E | | | 1000кг | 00242-00243-00244 | | | 3 | | 59000 | | 177000 | | 051847-051848-051849 |
| Электрон жин | MCS-300 | | | 300кг | 18449 | | | 1 | | 10000 | | 10000 | | 051850 |
| -:- | ACS-40 | | | 40кг | 195 | | | 1 | | 10000 | | 10000 | | 051851 |
| -:- | TCS-150 | | | 150кг | 278562 | | | 1 | | 10000 | | 10000 | | 051852 |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| ДҮН |  | | |  |  | | | 9 | |  | | 234.000 | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Даралтын хэмжлийн төрлөөр  Эзэлхүүний хэмжлийн төрлөөр | | Ажлын манометр | ОБМ1-100 | | | 2.5 МРа | 94830 | | | 1 | | 5200 | | 5200 | | 050014 |
| -:- | SANSUNG | | | 2МРа | 1817274-1817264 | | | 2 | | 5200 | | 10400 | | 050015-050016 |
| -:- | KINS | | | 1.5МРа | 6043956 | | | 1 | | 5200 | | 5200 | | 050017 |
| -:-  Ажлын манометр | МС  МС | | | 1.6МРа  1.6МРа | 17616  2431-2  2466-2  131163  131161  В1310-1  131164  1317-1  17080  13031 | | | 10 | | 5200 | | 52000 | | 050018  050019  050020  050021  050022  050023  056324  056325  056326  056327 |
| -:- | HUAIHAI | | | - | 17076 | | | 1 | | 5200 | | 5200 | | 056328 |
| -:- | HONGQI | | | 2.5МРа | 07153160446022  0444085  0444470  0716942 | | | 5 | | 5200 | | 26000 | | 056329  056330  056331  056332  056333 |
| -:- | -:- | | | 1.6МРа | 1412017  1112162  0949099  0950046 | | | 4 | | 5200 | | 20800 | | 056334  056335  056336  056337 |
| -:- | -:- | | | 1МРа | 178286  299527  299962  299482  299934 | | | 5 | | 5200 | | 26000 | | 056338  056339  056340  056341  056342 |
| -:- | -:- | | | 1.6МРа | 1702615  3081611  3081612  2722822 | | | 4 | | 5200 | | 20800 | | 056343  056344  056345  056346 |
| -:- | -:- | | | 1МРа | 299483 | | | 1 | | 5200 | | 5200 | | 056347 |
| -:- | -:- | | | 2.5МРа | 2590924 | | | 1 | | 5200 | | 5200 | | 056348 |
| -:- | -:- | | | 1.6МРа | 1702604  1702696  1702599  2722663  2722703  1601062  2722672  3081854  2722742  2722631  2722617 | | | 11 | | 5200 | | 57200 | | 056349  056350  056351  056352  056353  056354  056355  056356  056357  056358  056359 |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| ДҮН |  | | |  |  | | | 46 | |  | | 707.200 | |  |
| НИЙТ ДҮН |  | | |  |  | | | 55 | |  | | 941.200 | |  |
| Түгээгүүр | SK30i222G | | | 50л/мин | 0101980  5080019 | | | 2 | | 15000 | | 30000 | | 053837  053838 |
| -:- | SK46i2112G | | | -:- | 5080017  6040004  5080017 | | | 3 | | 15000 | | 45000 | | 053839  053840  053841 |
| -:- | JDK502221 | | | -:- | 2060324  2060925  2060327  2060377  2060324 | | | 5 | | 15000 | | 75000 | | 053842  053843  053844  053845  053846 |
| -:- | SK65QF422B | | | -:- | 2F81001  2F81001  2F81002  2F81002  2F81002  2F81001  =  2F81001 | | | 8 | | 15000 | | 120000 | | 053847  053878  053849  053850  053851  053852  053853  053853 |
| -:- | SK523F111B | | | 100l/min | 2181001 | | | 1 | | 20000 | | 20000 | | 053854 |
| -:- | -:- | | | 50l/min | 2181001 | | | 1 | | 15000 | | 15000 | | 053855 |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| ДҮН |  | | |  |  | | | 20 | |  | | 305.000 | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Цахилгааны төрлөөр | | 1 фазын механик тоолуур |  | | |  |  | | | 464 | | 5000 | | 2.320.000 | | 277244-277500  296401-296600  236601-236610 |
| 1 фазын импульсийн тоолуур |  | | |  |  | | | 400 | | 5900 | | 2.360.000 | | 236611-236650  0351201-0351561 |
| 1 фазын электрон тоолуур |  | | |  |  | | | 14 | | 6700 | | 93.800 | | 0351562-0351575 |
| 3 фазын механик тоолуур |  | | |  |  | | | 5 | | 12000 | | 60.000 | | 0351576-0351580 |
| 3 фазын импульсийн тоолуур |  | | |  |  | | | 7 | | 12000 | | 84.000 | | 0351581-0351587 |
| 3 фазын электрон тоолуур |  | | |  |  | | | 1 | | 27100 | | 27100 | | 0351588 |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| ДҮН |  | | |  |  | | | 901 | |  | | 4.944.900 | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **НИЙТ ДҮН** |  | | |  |  | | | **976** | |  | | **6.191.100** | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |

Лабораторийн эрхлэгч, Даралт-массын улсын шалгагч М.Эрдэнэбаатар