2019 ОНЫ 12-Р САРЫН 25-НЫ БАЙДЛААР БАТАЛГААЖУУЛАЛТАНД

ХАМРАГДСАН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ТОО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хэмжих хэрэгслийн нэр, марк, хэмжих хязгаар | Тоо | Тайлбар |
| 1 | Худалдааны жин ACS-30 / 200г-:-30кг / | 229 |  |
| 2 | Худалдааны жин ACS-40 / 200г-:-40кг / | 184 |  |
| 3 | Худалдааны жин TCS-100кг, 200кг, 300кг, 500кг | 53 |  |
| 4 | Худалдаанй жин ВНО-10 | 4 |  |
| 5 | Худалдааны жин ВНЦ-10 | 3 |  |
| 6 | Худалдааны жин РНЦ | 8 |  |
| 7 | Худалданы жин РП-100 | 11 |  |
| 8 | Эмнэлэгийн жин RGZ-50кг, 100кг, 150кг, 200кг | 24 |  |
| 9 | Эмнэлэгийн жин SH-8022 | 5 |  |
| 10 | Нярайн жин DETECTO | 4 |  |
| 11 | Лабораторийн жин JJ-200 | 4 |  |
| 12 | Лабораторийн жин LBA-200 | 1 |  |
| 13 | Авто жин SCS-2т, 20т, 100т, 150тонн-3 | 10 |  |
| 14 | Бусад жин | 14 |  |
|  |  Нийт жин | 554  |  |
| 1 | Цусны даралтын сфигмоманометр.CERTIFIED /0-300/ mm Hg | 36 |  |
| 2 | PIC / 0-300 /mmHg | 28 |  |
| 3 | CE-0123 /0-300 /mmHg | 50 |  |
| 4 | CE-0068 /0-300 /mmHg | 15 |  |
| 5 | BREMED /0-300 /mmHg | 3 |  |
| 6 | GIMA /0-300 /mmHg | 1 |  |
| 7 | Yuшеll /0- 300/mmHg | 7 |  |
| 8 | GB-3053-93 /0-300 /mmHg | 3 |  |
| 9 | FAZZINI /0-300/mmHg | 3 |  |
|  |  Нийт сфигмоманометр |  146 |  |
| 1 | МС /0-1.6 /MPa | 63 |  |
| 2 | HONGQI /0-2.5 /MPa | 27 |  |
| 3 | CAMSUNG /0-1.5/MPa | 9 |  |
| 4 | Yichuan /0-1.6 /MPa | 1 |  |
| 5 | SHIDAI /0-0.4 /MPa | 3 |  |
| 6 | DAITO / 0-5 /kg/cm2 | 1 |  |
| 7 | CPTOOLS /0-220 /bar | 3 |  |
| 8 | HISCO /0-1.5 /MPa | 5 |  |
| 9 | KINS /0-2 /MPa | 1 |  |
| 10 | DMO2-100-1 /0-1 /MPa | 2 |  |
| 11 | МТП-100 /0-2.5 /MPa | 3 |  |
| 12 | ОБМ1-100 /0-16 /кг/см2 | 3 |  |
| 13 | FIMET /0-6 /bar | 4 |  |
| 14 | CA-232 /0-0.4 /MPa | 1 |  |
|  | Нийт манометр | 126 |  |
|  |  Хэмжих хэрэгслийн нийт тоо | 826 |  |

 Энэ онд 380 гаруй байгууллагын давхардсан тоогоор 826 хэмжих хэрэгсэлд төрийн нэрийн өмнөөс ээлжит баталгаажуулалтын ажил үүрэг гүйцэтгэж, 9.097.400 төгрөгийн үйлчилгээ явуулжээ.

 Дүн шинжилгээ хийсэн хэмжүүрийн улсын шалгагч М.Эрдэнэбаатар